**关于对中山北路与振兴路交界西侧（北洋渔具厂旁）**

**下水道重新设计铺设的提案（提案12号）**

**的办理答复**

广益街道政协联络组：

你们好！由区人民政府转交我局主办的《关于对中山北路与振兴路交界西侧（北洋渔具厂旁）下水道重新设计铺设的提案》已收悉。经我局认真研究，现答复如下：

中山北路南侧与振兴路西侧交界（北洋渔具厂旁）因地势偏低、管道老旧，排水不够通畅的问题客观存在，我局领导也高度重视，每遇暴雨预警均派员检查、巡查，大雨时亲临现场指挥排涝，雨后督促清理排水管井。

近期我局将对中山北路南侧与振兴路西侧交界（北洋渔具厂旁）周边排水管井进行全面检查，组织彻底清理窖井及管道。道路交叉管道彻底接（清）通，低畦处加装雨水平窗及增设分管促排路面积水。如区财政财力许可，将争取尽早实施中山北路（汽车站—324国道）道路及排水管道改造升级，彻底解决下水道堵塞，排水不畅通问题。

澄海区城市管理和综合执法局

2019年7月29日

联系人：陈淳梓 联系电话：85861402

抄报：区政府办公室、区政协办公室