该环评文件基本能按环境影响评价有关法律、法规、标准和技术规范进行编制，内容客观、真实；环境影响预测评估可靠；提出的环境保护措施基本可行。同意瑞腾宠物医院和翔分院项目按《环境影响报告表》内容组织实施建设。

该项目应全面落实《环境影响报告表》中提出的污染防治措施，确保各项污染物达标排放。主要排放污染物应执行如下标准：

- 废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准。

- 废气执行《恶臭污染物排放标准(GB1544-93）中二级标准限值。

- 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

4、固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定，生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单，危险废物执行《国家危险废物名录》（2016版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《医疗废物管理条例》（2003年6月16日）的相关规定进行处理。

- 项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后应按有关规定组织开展项目竣工环保验收。